**兰州大学化学化工学院**

**化学化工学院实验室安全工作简报**

**2020年第4期**

一、9月25日，新化学楼319实验室在整理通风橱时，不慎将一瓶含四氢呋喃和钠粒的烧杯打翻，钠粒溢出后在桌面自燃，319实验室人员使用灭火器科学处置，未造成其他损失。

二、9月25日，我院全体实验室安全管理人员、实验技术人员、物业安保人员参加了“高校实验室安全月月谈（网络） ”2020 年第一期培训，该培训由中国高等教育学会实验室管理工作分会组织，邀请教育部和北京大学的相关专家领导就安全检查、安全文化建设等内容开展网络课程培训。

三、10月9日上午，新化学楼909实验室中央台电线因接头老化短路起火，该实验室学生及时发现险情，使用灭火器自行扑灭火源，未造成人员伤害和财产损失。