**兰州大学化学化工学院**

**化学化工学院实验室安全工作简报**

**2020年第6期**

一、根据《教育部高等教育司关于开展2020年度高等学校教学实验室危险化学品实验管理专项检查的通知》和《教育部科技司关于召开2020年高校科研实验室安全现场检查启动暨培训会的通知》要求及甘肃省教育厅、兰州大学实验室与设备管理处相关工作要求，10月30日-11月2日学院对全院实验室进行安全检查。11月5日学院迎接并完成了教育部专家组和实验室与设备管理处对我院实验室安全管理工作的飞行检查。

二、根据学院实验室安全周检查工作的安排，11月27日梁永民院长带领各研究所安全员对全部实验室进行了安全检查，检查结果如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实验室位置** | **安全隐患****具体内容** | **整改负责****人姓名** | **整改完****成时限** |
| 1 | 旧楼3011 | 学生没穿实验服 | 马建泰 | 11/27 |
| 空试剂瓶没有及时回收，随意堆放 |
| 2 | 旧楼3015 | 学生未穿实验服 |
| 3 | 旧楼3023 | 气体钢瓶缺少二级阀 | 黄勇 | 尽快整改 |
| 4 | 旧楼3024 | 废液桶无安全标识 | 王雅雯 | 立即整改 |
| 5 | 旧楼3025 | 易制毒甲苯直接放在普通试剂平台上 | 刘相 | 立即整改 |
| 6 | 旧楼3034 | 将牛奶带入实验室 | 杨彦龙 | 立即整改 |
| 7 | 旧楼3036 | 易制毒化学品没有专柜专人管理 | 袁呈山 | 11/30 |
| 8 | 旧楼3042 | 将食物带入实验室 | 董正平 | 立即整改 |
| 9 | 旧楼3041 | 旋蒸仪在工作，实验室无人值守 | 高坤 | 立即整改 |
| 易制毒化学品放在实验台 |
| 10 | 旧楼3046 | 学生未穿实验服 | 马宝春 | 立即整改 |
| 易制毒化学品柜未上锁 |
| 11 | 新楼910 | 氧气瓶固定不当（绳子固定） | 赵继华 | 立即整改 |
| 仪器工作无人值守 |
| 12 | 新楼921 | 气体钢瓶无安全标识 | 徐彩玲 | 立即整改 |
| 13 | 新楼821 | 气体钢瓶未固定 | 杨正银 | 立即整改 |
| 14 | 新楼811 | 吹风机未使用状态没拔插座 | 覃文武 | 立即整改 |
| 15 | 新楼717 | 氩气瓶未关闭 | 叶为春 | 立即整改 |
| 易制毒专柜未上锁 |
| 16 | 新楼713 | 实验室无人值守 | 张焱 | 立即整改 |
| 17 | 新楼715 | 2个气体钢瓶未关闭 | 张海霞 | 立即整改 |
| 18 | 新楼716 | 实验室玻璃贴膜，不符合规定 | 胡秀琴 | 尽快整改 |
| 19 | 新楼215 | 废液桶敞口，未及时封盖 | 韩丙 | 立即整改 |
| 20 | 新楼321 | 插线板放置在地面 | 房建国 | 立即整改 |

学院要求以上实验室尽快完成整改，并对实验室整改情况进行复检和验收。